По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35

Астрахань +7 (8512) 99-46-80

Барнаул +7 (3852) 37-96-76

Белгород +7 (4722) 20-58-80

Брянск +7 (4832) 32-17-25

Владивосток +7 (4232) 49-26-85

Волгоград +7 (8442) 45-94-42

Екатеринбург +7 (343) 302-14-75

Ижевск +7 (3412) 20-90-75

Казань +7 (843) 207-19-05

Калуга +7 (4842) 33-35-03

Кемерово +7 (3842) 21-56-70

Киров +7 (8332) 20-58-70

Краснодар +7 (861) 238-86-59

Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (4712) 23-80-45

Липецк +7 (4742) 20-01-75

Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81

Москва +7 (499) 404-24-72

Мурманск +7 (8152) 65-52-70

Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32

Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48

Омск +7 (381) 299-16-70

Орел +7 (4862) 22-23-86

Оренбург +7 (3532) 48-64-35

Пенза +7 (8412) 23-52-98

Пермь +7 (342) 233-81-65

Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Рязань +7 (4912) 77-61-95

Самара +7 (846) 219-28-25

Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35

Сочи +7 (862) 279-22-65

Ставрополь +7 (8652) 57-76-63

Сургут +7 (3462) 77-96-35

Тверь +7 (4822) 39-50-56

Томск +7 (3822) 48-95-05

Тула +7 (4872) 44-05-30

Тюмень +7 (3452) 56-94-75

Ульяновск +7 (8422) 42-51-95

Уфа +7 (347) 258-82-65

Хабаровск +7 (421) 292-95-69

Челябинск +7 (351) 277-89-65

Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: vzljot.pro-solution.ru | эл. почта: vzl@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

| ### Город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плательщик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН / КПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Получатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Почтовый адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| телефон, факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доставка | самовывоз |  |  | Ж/Д |  |  | АВИА |  |  |
| Перевозчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предполагаемая дата оплаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Заявка № |  | от «___»__________20 г. | Дата готовности | «___»____________20 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

###### Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭМ  исполнения ПРОФИ –хх2МА

###### (АГРЕССИВОСТОЙКИЕ: IP65, t0 жидкости от -10 до 1500C, футеровка - фторопласт)

Комплект однотипных приборов шт.

| исполнение | Профи- _ _ 2МА | - | 1 | - | 2 | - | 3 | - | 4 | - | 5 | - | 6 | - | 7 | - | П | - | ПР | - | Б |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| измеряемая жидкость |  | диапазон температуры, °С |  | материал трубопровода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| исполнение по назначению | общее |  | промышленное |  | специальное |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Модель расходомера:

| Профи-х12 МА |  |  |  | Профи-х22МА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сэндвич Ду 10 мм |  | сэндвич Ду 50 мм |  | фланцевый, Ду 20 мм |  | фланцевый, Ду 80 мм |  |
| сэндвич Ду 15 мм |  | сэндвич Ду 65 мм |  | фланцевый, Ду 25 мм |  | фланцевый, Ду 100 мм |  |
| сэндвич Ду 20мм |  | сэндвич Ду 80 мм |  | фланцевый, Ду 32мм |  | фланцевый, Ду 150 мм |  |
| сэндвич Ду 25 мм |  | сэндвич Ду 100 мм |  | фланцевый, Ду 40 мм |  | фланцевый, Ду 200 мм |  |
| сэндвич Ду 32 мм |  | сэндвич Ду 150 мм |  | фланцевый, Ду 50мм |  | фланцевый, Ду 300 мм |  |
| сэндвич Ду 40 мм |  |  |  | фланцевый, Ду 65 мм |  |  |  |

| Наличие индикатора | Профи-1х2МА | нет |  | Кнопка для режима дозирования | -51 | присутствует |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Профи-2х2МА | есть |  |  | -52 | отсутствует |  |
| Стандарт фланцев | -11 | ГОСТ 12820, сталь Ст-20 |  | Погрешность измерения | -61 |  2% в диапазоне 1:150 |  |
|  | -12 | ГОСТ 12820,нержав. сталь |  |  | -62 |  1% в диапазоне 1: 80 |  |
| Материал электродов | -21 | нержавеющая сталь* |  | Интерфейс | -71 | стандартная комплектация** |  |
|  | -22 | титан |  |  | -72 | станд.+ токовый выход 4-20 мА |  |
|  | -23 | тантал |  | Направление потока | -П1 | однонаправленное |  |
| Защитные кольца | -31 | без колец |  |  | -П2 | реверсивное |  |
|  | -32 | нержавеющая сталь |  | Прокладки | -ПР1 | отсутствуют |  |
| Поворот электронного блока: | -41 | без поворота |  |  | -ПР2 | фторопластовые |  |
|  | -42 | на 900 по часовой стрелке |  | Источник питания 220/=24В | -Б1 | отсутствует |  |
|  | -43 | на 1800 по часовой стрелке |  |  | -Б2 | ADN -1524 |  |
|  | -44 | на 2700 по часовой стрелке |  |  | -Б3 | ADN -3024 |  |

* - только для расходомеров с фланцами из нержавеющей стали;                                                                                                                                            ** – RS485 MODBUS, дискретные выходы

| Максимальный расход по токовому выходу, м3/ч |  | длина кабеля связи,м. |  | общая длина кабеля питания 220В-ADN –ЭМ, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Импульсный выход: | константа преобразования (Кр,), имп/л |  | длина кабеля связи, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Присоединительная арматура: | углеродистая сталь |  | нержавеющая сталь |  | Опция: крепеж из нержавеющей стали |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Dy трубопровода, мм | Комплект №1 (фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки) | Комплект №2 (комплект №1 + прямолинейные участки, конфузоры) | Комплект №3 (комплект №1 без имитатора) | Комплект №4*** ( фланцованные прямолинейные участки с резьбой, габаритный имитатор, крепеж, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сталь Ст20 | Нержав. сталь |

*** - для монтажа расходомеров исполнения «сэндвич» в пластиковые трубопроводы Ду 10- Ду 80мм

Примечания: _______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак   Х  ,
значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием.

Ф.И.О.  принявшего заказ ____________________________________________ тел. ______________