По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35

Астрахань +7 (8512) 99-46-80

Барнаул +7 (3852) 37-96-76

Белгород +7 (4722) 20-58-80

Брянск +7 (4832) 32-17-25

Владивосток +7 (4232) 49-26-85

Волгоград +7 (8442) 45-94-42

Екатеринбург +7 (343) 302-14-75

Ижевск +7 (3412) 20-90-75

Казань +7 (843) 207-19-05

Калуга +7 (4842) 33-35-03

Кемерово +7 (3842) 21-56-70

Киров +7 (8332) 20-58-70

Краснодар +7 (861) 238-86-59

Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (4712) 23-80-45

Липецк +7 (4742) 20-01-75

Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81

Москва +7 (499) 404-24-72

Мурманск +7 (8152) 65-52-70

Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32

Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48

Омск +7 (381) 299-16-70

Орел +7 (4862) 22-23-86

Оренбург +7 (3532) 48-64-35

Пенза +7 (8412) 23-52-98

Пермь +7 (342) 233-81-65

Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Рязань +7 (4912) 77-61-95

Самара +7 (846) 219-28-25

Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35

Сочи +7 (862) 279-22-65

Ставрополь +7 (8652) 57-76-63

Сургут +7 (3462) 77-96-35

Тверь +7 (4822) 39-50-56

Томск +7 (3822) 48-95-05

Тула +7 (4872) 44-05-30

Тюмень +7 (3452) 56-94-75

Ульяновск +7 (8422) 42-51-95

Уфа +7 (347) 258-82-65

Хабаровск +7 (421) 292-95-69

Челябинск +7 (351) 277-89-65

Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: vzljot.pro-solution.ru | эл. почта: vzl@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

| ### Город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плательщик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН / КПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Получатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Почтовый адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| телефон, факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доставка | самовывоз |  |  | Ж/Д |  |  | АВИА |  |  |
| Перевозчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предполагаемая дата оплаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Заявка № |  | от «___»__________2013 г. | Дата готовности | «___»____________2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Исходные данные для проектирования

Автоматизированного теплового пункта ВЗЛЕТ АТП

| № | наименование значения параметров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник теплоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Тепловая сеть:….…………………………………………………..…: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2х трубная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3х трубная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4х трубная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Диаметры ввода ТС условные, мм...….……..………………..…: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dy1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Dy2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Dy3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Dy4 |  |  |  |  |  |
| 3. | Температурный график тепловой сети, оС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прямая |  |  |  |  |  |  | обратка |  |  |  |  |  |  |  |  | расчетная Т наружного воздуха, оС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Температура точки излома графика (график ТС в межотопительный период), оС ................................................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Давление в трубопроводе ТС, МПа |  |  |  |  |  |  |  | прямом |  |  |  |  |  |  | обратном |  |  |  |  |  |  |  |  |  | гарантированный напор, м.вод.ст |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Расположение вводов ТС: |  |  |  |  | правое |  |  |  |  | левое |  |  |  |  | тип здания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | админ. |  |  |  |  |  |  |  |  | произв. |  |  |  |  |  |  |  |  | жилое |  |  |  |  |
| 7. | Размеры помещения под Взлет АТП, м……………….…: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | длина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ширина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | высота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система отопления: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Зависимая схема присоединения……………………….…………: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | модульное исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | набор оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Независимая схема присоединения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | модуль с пластинчатым теплообменником |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с сохранением сущ. ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Резервирование теплообменников (2-а ТО): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50% нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | высота верхней точки СО, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Dy ввода СО условные, мм: |  |  |  |  | прямая |  |  |  |  |  | обратка |  |  |  |  |  |  | температурный график СО, оС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прямая |  |  |  |  |  |  |  |  | обратка |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Расчетная мощность СО, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | гидравлическое сопротивление СО, м.вод.ст. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система горячего водоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Присоединение | через пластинч. теплооб. (закрытая система) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | через регулятор смешения (открытая система) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Схема присоединения: |  |  | одноступенчатая |  |  |  |  |  |  |  |  |  | двухступенчатая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с сохранением сущ. ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Резервирование теплообменников (2-а ТО): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50% нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | циркуляционный трубопровод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Dy трубопровода, мм |  |  | подающего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | циркуляционного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | холодной воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Давление в трубопроводе холодной воды (минимум), МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | высота верхней точки сист. ГВС, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Расчетная мощность сист. ГВС, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | гидравлическое сопротивление сист. ГВС, м.вод.ст. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Расчетная мощность, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | требование по соблюдению температурного графика обратной воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Dy ввода СВ условные, мм: |  |  |  |  |  | прямая |  |  |  |  |  | обратка |  |  |  |  |  |  |  | температурный график СВ, оС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прямая |  |  |  |  |  |  |  |  | обратка |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Отдельное регулирования СВ |  |  |  |  |  |  |  | модульное исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | набор оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Узел учета на вводе ТС |  |  |  |  |  | узел учета в системе ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тр-д ХВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тр-д подачи ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | цирк-ция ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Дополнительные расходомеры для учета ГВС в межотопительный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительное оборудование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Дополнительные расходомеры для учета ГВС в межотопительный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Тепловая изоляция |  |  |  | арматура присоединения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к ТС |  |  |  |  |  | к СО |  |  |  |  |  |  | клапан избыточного давления СО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Грязевик в трубопроводе ТС |  |  |  |  |  | подающем |  |  |  |  |  |  | обратном |  |  |  |  |  |  |  | дренажный насос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | линия слив-промывка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Контрольно-измерительные приборы на вводе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТС |  |  |  |  | СО |  |  |  |  |  | автомат. вкл. резерва эл. питания (АВР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак   Х  ,

значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием

Ф.И.О.  заказчика ___________________________________________________ тел. __________

Ф.И.О.  принявшего заказ ____________________________________________ тел. _________