По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35

Астрахань +7 (8512) 99-46-80

Барнаул +7 (3852) 37-96-76

Белгород +7 (4722) 20-58-80

Брянск +7 (4832) 32-17-25

Владивосток +7 (4232) 49-26-85

Волгоград +7 (8442) 45-94-42

Екатеринбург +7 (343) 302-14-75

Ижевск +7 (3412) 20-90-75

Казань +7 (843) 207-19-05

Калуга +7 (4842) 33-35-03

Кемерово +7 (3842) 21-56-70

Киров +7 (8332) 20-58-70

Краснодар +7 (861) 238-86-59

Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (4712) 23-80-45

Липецк +7 (4742) 20-01-75

Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81

Москва +7 (499) 404-24-72

Мурманск +7 (8152) 65-52-70

Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32

Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48

Омск +7 (381) 299-16-70

Орел +7 (4862) 22-23-86

Оренбург +7 (3532) 48-64-35

Пенза +7 (8412) 23-52-98

Пермь +7 (342) 233-81-65

Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Рязань +7 (4912) 77-61-95

Самара +7 (846) 219-28-25

Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35

Сочи +7 (862) 279-22-65

Ставрополь +7 (8652) 57-76-63

Сургут +7 (3462) 77-96-35

Тверь +7 (4822) 39-50-56

Томск +7 (3822) 48-95-05

Тула +7 (4872) 44-05-30

Тюмень +7 (3452) 56-94-75

Ульяновск +7 (8422) 42-51-95

Уфа +7 (347) 258-82-65

Хабаровск +7 (421) 292-95-69

Челябинск +7 (351) 277-89-65

Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: vzljot.pro-solution.ru | эл. почта: vzl@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

| ### Город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плательщик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН / КПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Получатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Почтовый адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| телефон, факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доставка | самовывоз |  |  | Ж/Д |  |  | АВИА |  |  |
| Перевозчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предполагаемая дата оплаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Заявка № |  | от «___»__________20 г. | Дата готовности | «___»____________20 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

###### Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ТЭР

исполнения АС, АФ (агрессивостойкие) тип защиты IP-67

Комплект однотипных приборов шт.

исполнение

|  |  | - | 11 | - | 2 | - | 31 | - | 41 | - | 5 | - | 61 | - | 7 | - | 8 | - | 9 | - | ПР1 | - | Б | - | П | - | ПФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| измеряемая жидкость |  | диапазон температуры, °С |  | материал трубопровода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Модель расходомера:

| АС-010 | «сэндвич», Ду 10 мм |  | АФ-065 | фланцевый, Ду 65 мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АС-015 | «сэндвич», Ду 15 мм |  | АФ-080 | фланцевый, Ду 80 мм |  |
| АФ-020 | фланцевый, Ду 20 мм |  | АФ-100 | фланцевый, Ду 100 мм |  |
| АФ-025 | фланцевый, Ду 25 мм |  | АФ-150 | фланцевый, Ду 150 мм |  |
| АФ-032 | фланцевый, Ду 32 мм |  | АФ-200 | фланцевый, Ду 200 мм |  |
| АФ-040 | фланцевый, Ду 40 мм |  | АФ-300 | фланцевый, Ду 300 мм |  |
| АФ-050 | фланцевый, Ду 50 мм |  |  |  |  |

| Тип защиты | -11 | IP67, t0 жидкости до 1500С | Х | Поворот электронного блока: | -83 | на 1800 по часовой стрелке |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Давление | -21 | 2,5 МПа |  |  | -84 | на 2700 по часовой стрелке |  |  |
|  | -22 | 4,0 МПа |  | Интерфейс: | -91 | стандартная комплектация.* |  |  |
| Стандарт фланцев | -31 | ГОСТ 12820, нержав. сталь. | Х |  | -92 | станд. + RS 485 PROFIBUS |  |  |
| Защитные кольца | -41 | нержавеющая сталь | Х |  | -93 | станд. + ETHERNET |  |  |
| Материал электродов | -52 | тантал |  | Прокладки | -ПР1 | фторопласт | Х |  |
|  | -53 | титан |  | Выносной блок индикации с архивацией данных |  | ИВК-ТЭР** |  |  |
| Индикатор | -61 | индикатор, клавиатура | Х |  |  |  |  |  |
| Поворот индикатора: | -71 | без поворота |  | Источник питания 220/=24В | -Б1 | ADN -3024 |  |  |
|  | -72 | на 900 по часовой стрелке |  |  | -Б2 | отсутствует |  |  |
| Поворот электронного блока: | -81 | без поворота |  | Направление потока/ погрешность | -П1 | однонаправленное/0,35% |  |  |
|  | -82 | на 900 по часовой стрелке |  |  | -П2 | реверсивное/0,35% |  |  |

* – токовый и дискретные выходы, RS485 MODBUS, вход управления

** - поставляется по отдельной карте заказа

|  | длина кабеля питания 2х1,5 мм2 (до 150м), м |  | длина кабеля связи для токового, дискретных выходов, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина кабеля питания 2х2,5 мм2 (до 250м), м |  | исполнение по назначению: для АЭС*** |  |  |
| Ключ для монтажа/демонтажа крышки электронного блока, шт.. |  |  |

| Присоединительная арматура: | углеродистая сталь |  | нержавеющая сталь |  | крепеж из нержавеющей стали |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

к

| Dy трубопровода, мм | комплект №1 (ПФ1) (фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки) | комплект №2 (ПФ2) (комплект №1 + прямолинейные участки, конфузоры) | комплект №3 (ПФ3) (комплект №1 без имитатора) |
| --- | --- | --- | --- |

Примечания:

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак   Х  ,
значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием.

Ф.И.О.  принявшего заказ ____________________________________________ тел. ______________